***Компрессора АСС R-134a***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность,W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| GVM38AA | 3,87 | LBP | 91/**-23.3°C** | по запросу |
| GVM40AA | 3,87 | LBP | 107 /**-23.3°C** | по запросу |
| GVM44AA | 4,38 | LBP | 122 /**-23.3°C** | по запросу |
| GVM57AA | 5,73 | LBP | 153 /**-23.3°C** | по запросу |
| GVM66AA | 7,00 | LBP | 181 /**-23.3°C** | по запросу |
| GVY75AA | 7,52 | LBP | 205 /**-23.3°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.

***Компрессора АСС R-600a***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем цилиндра | Область применения | Холодопроизводительность,W / Температура кипения,°C | Цена с НДС. |
| HVY67AA | 6.75 | LBP | 107 /**-23.3°C** | по запросу |
| HMK80AA | 8.10 | LBP | 136 /**-23.3°C** | по запросу |
| HMK95AA | 9.60 | LBP | 167 /**-23.3°C** | по запросу |
| HMK12AA | 11.20 | LBP | 198 /**-23.3°C** | по запросу |

Холодопроизводительность указана при ТК=54,4°C.