***Холодильные хладагента Refrigerant***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Состав | Тара, кг | Цена с НДС. |
| R-22 | Дифтормонохлорметан | 13,6 | по запросу |
| R-406a | R22/R142b/R600a (55/41/4%) | 13,6 | по запросу |
| R-134a | CF3CH2 | 13,6 | по запросу |
| R-134a | 1 | по запросу |
| R-404 | (R125)44% и (R134а)4% и (R-143а)52% | 10,9 | по запросу |
| R-404 | 0.650 | по запросу |
| R-404 | 0.8 | по запросу |
| R-507 | R-143a (50%) и R-125 (50%) | 11,3 | по запросу |
| R-410a | R-32 ( 50%) и R-125 ( 50%) | 11,3 | по запросу |
| R-407c  R-141b | (R125)25% и (R32)23% и (R-143а)52% | 11,3 | по запросу |
| фтордихлорэтан | 13,6 | по запросу |
| R-600a | CH(CH3)3 изобутан | 6,5 | по запросу |
| R-600a | CH(CH3)3 изобутан | 0,42 | по запросу |